用电安全隐患排查登记表

部门： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 校舍类型  （普通教室、办公室、库房、宿舍、礼堂） | 电路电线现状情况  （米，个） | 整改情况  （已整改、限期整改） | 存在问题 | 下一步工作 |
|  | 舍宿 | 涉及问题线路共500米，其中老化裸露300米，私拉私改200米，涉及插座插排20个，主要为私拉私改。 | 限期整改 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

检查人：