
京教院发〔2021〕2号
北京教育学院
关于印发《北京教育学院信息系统建设和运行维护管理办法》的通知
各部门：
经学院2020年第19次院长办公会议研究决定，现将《北京教育学院信息系统建设和运行维护管理办法》印发给你们，请认真贯彻落实。
北京教育学院 
2021年1月14日
北京教育学院
信息系统建设和运行维护管理办法
第一条  为进一步提升我院信息化工作水平，加强信息系统建设的统筹规划，落实《北京教育学院落实网络安全和信息化工作责任制实施细则》（京教院党发〔2020〕12号）的文件精神，确保信息系统的安全稳定运行，规范运行维护管理工作，结合学院实际，特制定本办法。
第二条  信息系统指由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。包括：学院各类型的管理信息系统、网站、教学资源系统、用户服务系统，以及移动端APP等。
第三条  信息系统建设遵循“统筹规划、统一标准，突出重点、分步实施，整合资源、讲求效益，加强管理、保障安全”的管理原则。信息系统运行维护遵循“统筹协调、自主管理、明确职责、安全运行”的原则。
第四条  北京教育学院网络安全和信息化工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责统一组织领导、统筹协调全院信息系统建设工作，研究解决重大问题。

第五条  领导小组办公室负责信息系统建设和运行维护的统筹管理，具体职责包括： 
（一）负责统筹、协调、推动或督促经学院批准立项的信息化建设项目，从建设程序、系统安全、技术指标、建设标准等方面指导各部门的信息系统建设工作。
（二）按照国家和行业要求，定期开展信息系统等级保护测评。
（三）负责建立信息系统定级备案台账，落实网络安全等级保护工作。
（四）负责对接市经信局、市教委等上级相关单位，推动信息化专项申报。
（五）统筹协调全院信息系统的运维管理，从安全的角度对各信息系统的运行维护进行指导。
第六条  信息系统使用部门（或业务部门）的职责：
（一）负责提出立项申请、编制申报书、可行性论证、编制建设预算（含安全措施预算）、组织实施和验收、管理建设档案等工作。
（二）负责信息系统上线运行后的日常管理和安全运维。
第七条  信息系统建设立项
（一）学院所有信息系统的建设均需立项，填写《北京教育学院信息系统建设立项审批表》（详见附件1）。
（二）新建信息系统立项方向包括：整合升级，集成原有信息系统功能；便捷办公，提高工作效率；优化流程，提高管理效能；协同共享，建立大数据平台等。
（三）立项前，由信息系统使用部门组织开展充分的调研和论证，并与相关职能部门进行沟通。
（四）条件成熟后，信息系统使用部门向学院提出立项申请和设计方案。设计方案中一般包含：建设工期、建设内容、经费估算、安全防护措施、安全保护等级、对IPv6网络协议的支持等方面的内容。各信息系统建设应确保与学院数据标准相统一，实现与门户网站、统一身份认证、移动端等公共基础信息平台有效稳定地对接、集成和数据交换。
第八条 信息系统建设审批
（一）申请财政专项建设的信息系统，由信息系统使用部门将申报书、可行性论证、绩效目标等材料报领导小组办公室，并配合做好项目申报、评审等相关工作。
（二）学院审批的项目遵循“统筹规划、满足需求、经济有效、资源共享、安全可靠”的原则，坚持标准化、规范化、通用化建设，努力建成数字化管理系统。不再审批重复投资和建设的项目。
（三）申请学院年度预算建设的信息系统，统一参加学院项目预算立项论证，通过立项审批的项目，由信息系统使用部门申请该项目的经费预算。
第九条 招标采购和合同签订
（一）按照《北京教育学院采购管理办法（修订）》的文件要求，履行招标采购程序。
（二）由信息系统使用部门与中标单位签订建设合同，建设合同中要明确建设工期、建设内容、建设费用、安全防护措施和费用、保密条款、后期运维方式和费用等内容。
第十条 组织实施和验收
（一）信息系统使用部门组织项目实施，要明确具体责任人，依据合同执行，加强过程管理和文档保存，实施过程中不能随意变更设计方案。
（二）信息系统建设初步完成后，由信息系统使用部门组织内部上线测试和试运行（限员访问），测试合格后组织相关部门对信息系统进行验收。同时，等保二级及以上信息系统必须通过等保测评，测评合格后方可正式上线运行。

（三）信息系统使用部门将所有建设档案存档，以便日后提供运维、审计等事项备查，并报领导小组办公室备案。信息系统建设完成后，信息系统使用部门应收回项目承建方的所有操作权限。如需承建方协助处理相关问题，需由建设部门向领导小组办公室申请，临时为承建方开通相关权限，问题处理完成则收回权限。

第十一条 信息系统运行维护

（一）信息系统使用部门（或业务部门）负责信息系统日常运行维护，要明确部门分管领导，指定信息系统管理员，可根据实际情况，采取自行运维或委托运维的方式。
（二）信息系统运维工作包含：
1. 确保物理环境安全可靠，如服务器放置在学院中心机房，则物理环境由学院统一管理。
2. 管理和维护操作系统、软件及数据。
3. 信息系统内容的更新，保证信息的有效性、准确性和安全性。
4. 开展日常巡检，确保信息系统安全运行。
5. 采用预防性措施确保信息系统的持续运行。常见预防性措施包括但不限于日常巡检、安全检测和加固、设立容错冗余、编制应急预案等。
6. 严密控制数据库、相关服务及用户的口令，分配不同权限的口令，并根据实际情况，对口令进行修改（修改周期不超过三个月），同时做好修改记录。
7. 保存并定期（根据实际，不超过三个月）更新系统的最高权限口令、系统配置说明、数据备份等重要数据资料，以便后期在运维公司发生变动或系统故障发生时备用。
8. 信息系统发生故障时，及时组织技术人员对问题进行排查，并尽快制定修复方案，经部门分管领导同意后，运维人员立即对系统进行快速修复。
9. 遇到重大突发事件，系统管理员应立即按照本信息系统应急预案要求迅速采取相应措施，同时上报领导小组办公室进行备案，填写《北京教育学院信息系统突发事件登记表》（详见附件2），处理过程应有完整记录并随时备查。
10. 信息系统正式上线后，升级或有重大功能改动时，必须先经过部门负责人同意，报分管院领导批准，并报领导小组办公室备案，做好相应准备工作后再实施。
11. 非院内运维人员如需进入学院主机房进行调试，系统管理员应提前填写《北京教育学院外部人员进出网络机房申请单》（详见附件3），批准后方可进入，且系统管理员应全程陪同。
12. 信息系统运维中如需关停，系统管理员应填写《北京教育学院系统关停备案表》（详见附件4）提交领导小组办公室备案。
第十二条 专网的建设和运行维护按照上级部门的相关要求执行。
第十三条 本办法由领导小组办公室负责解释。
第十四条 本办法自发布之日起施行。
附件：1. 北京教育学院信息系统建设立项审批表 

2. 北京教育学院信息系统突发事件登记表
3. 北京教育学院外部人员进出网络机房申请单
4. 北京教育学院信息系统关停备案表

附件1
北京教育学院信息系统建设立项审批表 

	申请部门
	

	项目名称
	

	经费估算
	（万元）
	建设资金来源
	

	项目
概述
	

	功能
描述
	

	建设
目标
	

	部门负责人意见
	                          年   月   日

	网络安全和信息化工作领导小组审批意见
	


附件2
北京教育学院信息系统突发事件登记表
	信息系统
名称
	
	使用管理部门
	

	发生时间
	年   月   日    时    分

	事件
描述
	

	处理过程
记录
	

	处理
结果
	

	原因分析预防措施
	

	填表人
签字
	年   月   日

	部门负责人签字
	                         年   月   日


附件3
北京教育学院外部人员进出网络机房申请单
	申请部门
	

	申请人
	
	联系方式
	

	申请进出时间
	进：     年   月   日      时     分
出：     年   月   日      时     分

	申请事由
	□系统维护（安装、调试等）  □巡检  
□数据或设备迁移
详细描述机房内工作具体内容，说明所涉及系统、数据和设备：


	陪同人员
	
	联系方式
	

	申请部门意见
	负责人签字：
年     月     日

	机房管理部门
意见
	机房管理员签字：
负责人签字：
                     年     月     日

	备    注
	


附件4
北京教育学院信息系统关停备案表
填表日期：　　　　　　　　　　　　　　　填表人：
	申请部门
	

	关停时间
	年　月　日　时　至　　　年　月　日　时

	关停原因
	

	系统管理员
	
	联系电话
	

	部门负责人
	
	联系电话
	

	运维公司
联系人
	
	联系电话
	

	备注
	


	北京教育学院办公室                      2021年1月14日印发


- 10 -
- 11 -

